## Recherche
CATALOGUE DES ANALYSES |  | 214MDP-:FE-007-16
Analyse recherchée (mots-clés) :
Sommaire : | Les analyses non répertoriées ici sont transmises au CHU de Toulouse. Pour accéder au catalogue, cliquez sur le lien ci-dessous
Double-cliquer pour accéder à la page : | https://chu-toulouse.manuelprelevement.fr
Liste des résultats :
NE PAS ENREGISTRER CE DOCUMENT, LAISSER LA VERSION INITIALE !!!!!

## Manuel de prélèvement
MANUELS DE PRELEVEMENT | 214MDP-:FE-007-16
Double-cliquer sur les liens ci-dessous pour ouvrir la fiche de prélèvement souhaitée :
Pour les prélèvements hors microbiologie :
=> Retourner à l'accueil

## Feuille de calcul (hidden)
Attention : seuls les 10 premiers résultats sont affichés. Veuillez affiner votre recherche.
nb de rés
0
Analyse OK ? | Liste des analyses | Synonymes
| Numération formule sanguine (NFS) | Hémogramme Numération formule sanguine NFS | 1
| Numération plaquettaire | Numération plaquettaire Pq plaquettes seules | 2
| Réticulocytes | Réticulocytes numération | 3
| Formule sanguine au microscope | Formule sanguine au microscope frottis morphologie | 4
| Test de Kleihauer | Test de Kleihauer | 5
| Recherche de Schizocytes | Schizocytes : recherche MAT PTT SHU | 6
| Myélogramme | Médullogramme aspiration médullaire myélogramme hémopathie myelogramme medullogramme | 7
| Coloration de Perls | Coloration de Perls | 8
| Vitesse de sédimentation | Vitesse de sédimentation VS | 9
| Facteur V | Facteur V FV F V | 10
| Fibrinogène | Fibrinogène Fibrine Fib | 11
| TP (taux de prothrombine) | TP Taux de prothrombine Temps de quick | 12
| INR | INR AVK | 13
| TCA (temps de céphaline avec activateur) | Temps de céphaline avec activateur PTTA TCA | 14
| Ddimères | DDI Ddimères | 15
| Anti-Xa (HNF) | Héparine standard Anti-Xa (HNF) Héparinémie Héparine non fractionné | 16
| Anti-Xa (HBPM) | Héparinémie (HBPM) : activité anti Xa Héparine de bas poids moléculaire | 17
| Groupe sanguin : ABO, Rhésus, Kell | Groupe sanguin : ABO, Rhésus, Kell Détermination GS | 18
| RAI +/- identification d'anticorps anti étrythrocytaires | RAI +/- identification d'anticorps anti étrythrocytaires Recherche agglutinines irrégulières | 19
| Epreuve directe de compatibilité | Epreuve directe de compatibilité EDC | 20
| Test de coombs direct | Test de coombs direct TDA TCD | 21
| LDH | LDH lactate deshydrogénase | 22
| Carboxyhémoglobine | carboxyhémoglobine COHb Oxyde de carbone HbCO | 23
| Acide urique (sang) | acide urique uricémie uricemie urates | 24
| ALAT (TGP) | ALAT TGP SGPT transaminases Alanine Amino Transférase Sérum GlutamoPyruvate Transférase | 25
| Albumine (sang) | albumine albuminémie albuminemie | 26
| ASAT (TGO) | ASAT TGO SGOT Aspartate aminotransférase Glutamate oxaloacetate transaminase transaminases | 27
| Bilirubine directe | bilirubine directe bilirubine conjuguée bilirubinémie | 28
| Ammoniaque | ammoniaque ammoniémie NH3 | 29
| Bilirubine totale | bilirubine totale bilirubinémie | 30
| Calcium (urine) | calcium urine calciurie CA Ca | 31
| Calcium (sang) | calcium calcémie calcemie CA Ca bilan phosphocalcique | 32
| Cholestérol HDL | cholestérol HDL cholestérolémie bilan lipidique exploration lipidique | 33
| Cholestérol total | cholestérol total cholestérolémie bilan lipidique exploration lipidique | 34
| Complément C3 | fraction complément C3 | 35
| Complément C4 | fraction complément C4 | 36
| CPK | CPK CK créatine kinase créatine phospho kinase | 37
| Créatinine (urine) | créatinine urine ou urinaire créatininurie | 38
| Créatinine (sang) | créatinine sanguine créatininémie | 39
| Fer | fer capacité totale de fixation bilan ferrique bilan exploration du fer | 40
| ACE (Antigène carcino-embryonnaire) | ACE antigène ag carcino embryonnaire marqueur tumoral | 41
| GGT (gamma-GT) | GGT gamma-GT gamma glutamyl-transpeptidase gamma glutamyl-transférase | 42
| AFP (alpha-foetoprotéine) | AFP alpha-foetoprotéine marqueur tumoral | 43
| Glucose (sang) | glucose glycémie | 44
| Haptoglobine | haptoglobine haptoglobinémie | 45
| Hb glyquée (HbA1c) | Hb glyquée HBA1c hémoglobine glyquée | 46
| Ethanol (alcool éthylique) | alcool éthylique alcool ethylique éthanol ethanol alcoolémie alcoolemie | 47
| Cryoglobuline : dépistage (Précipitation à froid) | cryoglobuline cryoglobulinémie | 48
| Amikacine | amikacine antibiotique amiklin sulfate d'amikacine | 49
| Benzodiazépines | benzodiazépines drogue toxique | 50
| Digoxine | digoxine médicament lanoxim toloxin | 51
| Lipase : sang | lipase lipasémie | 52
| Gaz du sang | gaz du sang gazométrie | 53
| Ferritine | ferritine | 54
| Na/K (urine) | Na K sodium potassium urinaire | 55
| Phosphatases alcalines (PAL) | phosphatase alcaline PAL | 56
| Gentamicine | gentamicine médicament antibiotique gentalline | 57
| Protéine C réactive (CRP) | protéine C réactive CRP | 58
| Protéine de Bence Jones | protéine de Bence Jones | 59
| Glucose (LCR) | glucose LCR glycorachie | 60
| Glucose (urine) | glucose urine urinaire glycosurie | 61
| Protéines (sang) | protéines protides protéinémie | 62
| Electrophorèse des protéines sériques | électrophorèse protéines Protéinogramme globuline albumine pic monoclonal | 63
| Immunofixation | immunoélectrophorèse des protéines immunofixation | 64
| T3 libre (FT3) | T3 FT3 libre triiodothyronine libre | 65
| T4 libre (FT4) | T4 libre FT4 Thyroxine libre Tétra-iodothyronine | 66
| Transferrine | transferrine | 67
| Triglycérides | triglycérides bilan lipidique exploration lipidique | 68
| TSH | TSH thyréostimuline thyroid-stimulating hormone bilan thyroîdien hormone thyroidienne | 69
| IgA totales | IgA totales Ig A immunoglobulines A | 70
| Urée (sang) | urée urémie | 71
| Vitamine B12 | vitamine B12 cobalamine | 72
| Vitamine D | vitamine D vitamine antirachitique calciférol. | 73
| Bicarbonates (CO2) | bicarbonates CO2 réserve alcaline RA | 74
| IgG totales | IgG totales Ig G immunoglobulines G | 75
| Na/K/Cl (sang) | Na/K/Cl BES Ionogramme Sodium Potassium Chlore | 76
| Dépistage drogues urinaires | dépistage drogues urinaires cannabis stupéfiants | 77
| IgM totales | IgM totales Ig M immunoglobulines M | 78
| Lactates (LCR) | lactates acide lactique LCR | 79
| Procalcitonine | procalcitonine PCT | 80
| Lactates (sang) | lactates acide lactique | 81
| Lithium sérique | lithium sérique lithiémie sérique | 82
| NT-pro BNP | NT-pro BNP ntprobnp | 83
| Paracétamol | paracétamol medicament acétaminophène doliprane | 84
| Parathormone (PTH) | PTH parathormone parathormonémie | 85
| Phosphore (sang) | phosphore phosphate phosphatémie phosphorémie bilan phosphocalcique | 86
| Phosphore (urine) | phosphore phosphate phosphaturie | 87
| Sang dans les selles | Sang dans les selles | 88
| Cortisol | cortisol cortisolémie test au synacthène | 89
| Préalbumine | préalbumine préalbuminémie | 90
| Protéines (LCR) | protéines protéinorachie | 91
| b-HCG | bHCG b HCG bêta-hCG hormone chorionique gonadotrope humaine | 92
| Protéines (urine) | protéines protéinurie | 93
| PSA | PSA antigène prostatique spécifique | 94
| Antidépresseurs tricycliques | tricycliques | 95
| Troponine I | troponine I marqueur cardiaque | 96
| Urée (urine) | urée ururie | 97
| Valproate de sodium | valproate de sodium acide valproïque dépakine acide valproique | 98
| Vancomycine | vancomycine antibiotique | 99
| Vitamine B9 (folates) | acide folique folates vitamine B9 B 9 | 100
| Recherche Légionelle (Ag soluble urinaire) | Légionelle urine antigénurie légionelliose Ag soluble | 101
| Recherche Pneumocoque (Ag soluble urinaire) | Antigénurie pneumocoque urine Ag soluble | 102
| Recherche paludisme | Paludisme P.falciparum plasmodium malaria Paludisme | 103
| Recherche Adénovirus/Rotavirus/Norovirus | Recherche Adénovirus/Rotavirus/Norovirus Diarrhées selles | 104
| Recherche du virus VRS (PCR) | VRS Virus PCR bronchiolite | 105
| Recherche du virus de la grippe (PCR) | Grippe A B H1N1 PCR Virus | 106
| Recherche du SARS-CoV-2 (PCR) | Recherche du SARS-CoV-2 (PCR) Covid-19 Coronavirus | 107
| Sérologie CMV (IgM/IgG) | Sérologie CMV cytomégalovirus | 108
| Sérologie de dépistage HIV | Sérologie de dépistage HIV VIH SIDA | 109
| Sérologie Rubéole (IgM/IgG) | Sérologie Rubéole (IgM/IgG) | 110
| Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | 111
| Confirmation toxoplasmose : IgM (2e technique) | Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | 112
| Sérologie de Lyme (LCR) | Synthèse intrathécale Lyme LCR neuroborréliose | 113
| Sérologie de Lyme (sérum) | sérologie de Lyme (sérum) borréliose maladie | 114
| Sérologie Hépatite A (IgM) | sérologie Hépatite A (IgM) HAV | 115
| Sérologie Hépatite B : Ac anti-HBs | sérologie Hépatite B : Ac anti-HBs HBV | 116
| Sérologie Hépatite B : Ac anti-HBc | sérologie Hépatite B : Ac anti-HBc HBV | 117
| Sérologie Hépatite B : Ag HBs | sérologie Hépatite B : Ag HBs HBV | 118
| Sérologie Hépatite C (Ig totaux) | Sérologie Hépatite C HCV | 119
| Sérologie Syphilis | Sérologie Syphilis Treponema pallidum VDRL TPHA | 120
| Sérologie EBV : IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA, IgM anti-VCA | Sérologie EBV : IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA, IgM anti-VCA Epstein-Barr | 121
| ECBU (examen cytobactériologique des urines) | ECBU (examen cytobactériologique des urines) | 122
| Cytologie urinaire seule | Cytologie urinaire seule | 123
| Hémocultures | Hémocultures hemocultures | 124
| LCR cytobactériologie | LCR cytobactériologie liquide | 125
| Recherche de BMR/BHRE/SARM | Recherche de BMR/BHRE/SARM VRE ERG ERV BLSE | 126
| Infection ORL | Infection ORL occulaire œil oreille nez gorge | 127
| Analyse mycologique (phanères, peau, muqueuses…) | Analyse mycologique (phanères, peau, muqueuses…) champignons filamenteux dermatophytes mycose | 128
| Examen cytobactériologique des prélèvements respiratoires | Examen cytobactériologique des prélèvements respiratoires crachats aspiration bronchique expectoration LBA sécrétions ECBC | 129
| Coproculture | Coproculture examen bactériologique des selles salmonelle shigella campylobacter | 130
| Recherche de toxine B de C.diffile | Recherche de toxine B de C.diffile colite pseudo membraneuse clostridium | 131
| Analyse biopsie muqueuse colique | Analyse biopsie muqueuse colique klebiella oxytoca | 132
| Analyse bactériologique de dispositifs (matériels) | Analyse bactériologique de dispositifs (matériels) cathéter VVC voie veineuse dialyse picc line pac | 133
| Analyse bactériologique des prélèvements génitaux (homme et femme) | Analyse bactériologique des prélèvements génitaux (homme et femme) vaginal PV urétrite | 134
| Recherche de vaginose (Nugent) | Recherche de vaginose (Nugent) score | 135
| Recherche de streptocoque B | Recherche de streptocoque B agalactiae | 136
| Recherche d'entérovirus (LCR) | Recherche d'entérovirus (LCR) méningite | 137
| Recherche de Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrheae | Recherche de Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrheae gonocoque IST MST | 138
| Recherche de Mycoplasma genitalium | Recherche de Mycoplasma genitalium (IST) (MST) | 139
| Recherche de Trichomonas vaginalis | Recherche de Trichomonas vaginalis IST MST | 140
| Examen parasitologique des selles | Examen parasitologique des selles kystes amibe œufs | 141
| Recherche de gale | Recherche de gale sarcopte | 142
| Examen cytobactériologique des liquides de ponction | Examen cytobactériologique des liquides de ponction abcès pleural ascite péricardique articulaire | 143
| Cytologie des liquides | Cytologie des iquides de ponction abcès pleural ascite péricardique articulaire | 144
| Examen cytobactériologique des pus | Examen cytobactériologique des pus abcès collection profond superficiel | 145
| Examen bactériologique des prélèvements périphériques du nouveau-né | Examen bactériologique des prélèvements périphériques du nouveau-né liquide gastrique | 146
| Scotch test anal | Scotch test anal | 147
| Analyse bactériologique des prélèvements ostéo-articulaires | Analyse bactériologique des prélèvements ostéo-articulaires | 148
| Anti-thyroglobuline (anti-TG) | Anti-thyroglobuline (anti-TG) | 149
| Anti-thyroperoxydase (anti-TPO) | Anti-thyroperoxydase (anti-TPO) | 150
| Calcium ionisé (sur gaz du sang) | Calcium ionisé Ca2+ | 151
| Lactate artériel/veineux | Lactate artériel/veineux | 152
| Acide urique (urine) | Acide urique (urine) uraturie uricurie urate urine | 153
| Recherche de Chlamydia penumoniae / Mycoplasma pneumoniae / Legionella pneumophilla (PCR) | Recherche de Chlamydia penumoniae / Mycoplasma pneumoniae / Legionella pneumophilla (PCR) bactéries atypiques respiratoires | 154
| B2-microglobuline | Beta2 microglobuline béta2 µglobuline beta 2 | 155
| Facteur Rhumatoïde | Facteur rhumatoïde FR rhumatoide | 156
| Magnésium | Magnésiémie magnésium mg2+ magnesium | 157
| PCR HSV | PCR HSV1 HSV2 Herpes herpès | 158
| Recherche SARM sur flacon hémoculture positif (avis infectiologie uniquement) | Recherche SARM sur flacon hémoculture (avis infectiologie uniquement) MRSA | 159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

## Liste analyses (hidden)
[7 empty] | Nouvelle valeur |  |  |  |  | Nouvelle valeur |  | Nouvelle valeur
ANALYSE | Synonyme | Origine | Contenant | Méthode | Automate | Fréquence de réalisation | Délai d'acheminement 1 au laboratoire | T°C acheminement 1 | Délai 2 | T° acheminement 2 | Délai de rendu en urgence | Délai d'ajout par rapport à l'heure de prélèvement | Instructions complémentaires | Source
Numération formule sanguine (NFS) | Hémogramme Numération formule sanguine NFS | Sang | EDTA | Colorimétrie, Cytométrie en flux, Impédance | XN2000 (Sysmex) | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 6h |  | 1
Numération plaquettaire | Numération plaquettaire Pq plaquettes seules | Sang | EDTA | Colorimétrie, Cytométrie en flux, Impédance | XN2000 (Sysmex) | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 6h |  | 1
Réticulocytes | Réticulocytes numération | Sang | EDTA | Colorimétrie, Cytométrie en flux, Impédance | XN2000 (Sysmex) | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 6h |  | 1
Formule sanguine au microscope | Formule sanguine au microscope frottis morphologie | Sang | EDTA | Lecture microscopique sur frottis coloré MGG | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 1
Test de Kleihauer | Test de Kleihauer | Sang | EDTA | Lecture microscopique sur frottis coloré MGG | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 3h | 24h |  | 1
Recherche de Schizocytes | Schizocytes : recherche MAT PTT SHU | Sang | EDTA | Lecture microscopique sur frottis coloré MGG | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 1
Myélogramme | Médullogramme aspiration médullaire myélogramme hémopathie myelogramme medullogramme | Moëlle | Lames | Lecture microscopique sur frottis médullaire coloré MGG | Technique manuelle | 5j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 2
Coloration de Perls | Coloration de Perls | Moëlle | Lames | Lecture microscopique sur frottis médullaire après coloration de PERLS | Technique manuelle | 5j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 14j |  | 2
Vitesse de sédimentation | Vitesse de sédimentation VS | Sang | VS | Tech. standard Westergren | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante | 24h | +4°C | 1h30 | 24h à +4°C |  | 5
Facteur V | Facteur V FV F V | Sang | Citrate | Chronométrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 4h |  | 4
Fibrinogène | Fibrinogène Fibrine Fib | Sang | Citrate | Chronométrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 3
TP (taux de prothrombine) | TP Taux de prothrombine Temps de quick | Sang | Citrate | Chronométrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 3
INR | INR AVK | Sang | Citrate | Chronométrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 3
TCA (temps de céphaline avec activateur) | Temps de céphaline avec activateur PTTA TCA | Sang | Citrate | Chronométrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 2h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 8h |  | 3
Ddimères | DDI Ddimères | Sang | Citrate | Immuno turbidimétrique | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 8h |  | 4
Anti-Xa (HNF) | Héparine standard Anti-Xa (HNF) Héparinémie Héparine non fractionné | Sang | Citrate | Colorimétrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 1h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 4h |  | 3
Anti-Xa (HBPM) | Héparinémie (HBPM) : activité anti Xa Héparine de bas poids moléculaire | Sang | Citrate | Colorimétrie | STAc MAX (Stago) | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 6h |  | 3
Groupe sanguin : ABO, Rhésus, Kell | Groupe sanguin : ABO, Rhésus, Kell Détermination GS | Sang | EDTA | Microméthode en gel | Ortho Vision + tech manuelle | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | <30' si UV/UVI - <3h si Urgence relative | 48h |  | 6
RAI +/- identification d'anticorps anti étrythrocytaires | RAI +/- identification d'anticorps anti étrythrocytaires Recherche agglutinines irrégulières | Sang | EDTA | Microméthode en gel | Ortho Vision + tech manuelle | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | RAI neg 1h30 RAI pos 3h | 48h |  | 6
Epreuve directe de compatibilité | Epreuve directe de compatibilité EDC | Sang | EDTA | Microméthode en gel | Ortho Vision + tech manuelle | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 3h | 48h |  | 6
Test de coombs direct | Test de coombs direct TDA TCD | Sang | EDTA | Microméthode en gel | Ortho Vision + tech manuelle | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 48h |  | 6
LDH | LDH lactate deshydrogénase | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 10h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 13
Carboxyhémoglobine | carboxyhémoglobine COHb Oxyde de carbone HbCO | Sang | Gazo | Spectrophotométrie | GEM 5000 | 7j/7 24h/24 | 12h | T°C ambiante |  |  | sans restriction si GDS déjà rendu | 24h |  | 10
Acide urique (sang) | acide urique uricémie uricemie urates | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
ALAT (TGP) | ALAT TGP SGPT transaminases Alanine Amino Transférase Sérum GlutamoPyruvate Transférase | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Albumine (sang) | albumine albuminémie albuminemie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
ASAT (TGO) | ASAT TGO SGOT Aspartate aminotransférase Glutamate oxaloacetate transaminase transaminases | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Bilirubine directe | bilirubine directe bilirubine conjuguée bilirubinémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | NA |  | 18
Ammoniaque | ammoniaque ammoniémie NH3 | Sang | Tube EDTA | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 1h | Glace sans contact direct | 1h |  | 1h30 | 24h |  | 19
Bilirubine totale | bilirubine totale bilirubinémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Calcium (urine) | calcium urine calciurie CA Ca | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Calcium (sang) | calcium calcémie calcemie CA Ca bilan phosphocalcique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Cholestérol HDL | cholestérol HDL cholestérolémie bilan lipidique exploration lipidique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Cholestérol total | cholestérol total cholestérolémie bilan lipidique exploration lipidique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Complément C3 | fraction complément C3 | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
Complément C4 | fraction complément C4 | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
CPK | CPK CK créatine kinase créatine phospho kinase | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Créatinine (urine) | créatinine urine ou urinaire créatininurie | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Créatinine (sang) | créatinine sanguine créatininémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Fer | fer capacité totale de fixation bilan ferrique bilan exploration du fer | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 8h |  | 18
ACE (Antigène carcino-embryonnaire) | ACE antigène ag carcino embryonnaire marqueur tumoral | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 8h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
GGT (gamma-GT) | GGT gamma-GT gamma glutamyl-transpeptidase gamma glutamyl-transférase | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 8h |  | 18
AFP (alpha-foetoprotéine) | AFP alpha-foetoprotéine marqueur tumoral | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 8h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
Glucose (sang) | glucose glycémie | Sang | Fluor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 18
Haptoglobine | haptoglobine haptoglobinémie | Sang | SST | Turbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | #REF! | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Hb glyquée (HbA1c) | Hb glyquée HBA1c hémoglobine glyquée | Sang | EDTA | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 5j/7 | #REF! | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Ethanol (alcool éthylique) | alcool éthylique alcool ethylique éthanol ethanol alcoolémie alcoolemie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | #REF! | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 14
Cryoglobuline : dépistage (Précipitation à froid) | cryoglobuline cryoglobulinémie | Sang | Purge | Mesure du cryoprécipité à froid | Technique manuelle | 5j/7 | Immédiat | 37°C |  |  | NA | 24h |  | 10
Amikacine | amikacine antibiotique amiklin sulfate d'amikacine | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante | 8h |  | 1h30 | 24h |  | 19
Benzodiazépines | benzodiazépines drogue toxique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante | 8h |  | 1h30 | 24h |  | 19
Digoxine | digoxine médicament lanoxim toloxin | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante | 4h |  | 1H30 | 24h |  | 19
Lipase : sang | lipase lipasémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 18
Gaz du sang | gaz du sang gazométrie | Sang | Gazo | Potentiométrie et ampérométrie | GEM 5000 | 7j/7 24h/24 | 30mn | T°C ambiante | 2h | Glace sans contact direct | NA | 24h |  | 5
Ferritine | ferritine | Sang | Barricor | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
Na/K (urine) | Na K sodium potassium urinaire | Urine | Urine | Potentiométrie directe | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante | 24h |  | 1H30 | 24h |  | 19
Phosphatases alcalines (PAL) | phosphatase alcaline PAL | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 4h |  | 18
Gentamicine | gentamicine médicament antibiotique gentalline | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
Protéine C réactive (CRP) | protéine C réactive CRP | Sang | Barricor | Turbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 18
Protéine de Bence Jones | protéine de Bence Jones | Urine | Urine | Immnoélectrophorèse | Hydrasys (Sébia) | 1j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 16
Glucose (LCR) | glucose LCR glycorachie | LCR | Purge | Immunoturbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
Glucose (urine) | glucose urine urinaire glycosurie | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
Protéines (sang) | protéines protides protéinémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 18
Electrophorèse des protéines sériques | électrophorèse protéines Protéinogramme globuline albumine pic monoclonal | Sang | SST | Electrophorèse capillaire | Minicap (Sébia) | 3j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 16
Immunofixation | immunoélectrophorèse des protéines immunofixation | Sang | SST | Electrophorèse capillaire avec déplétion | Minicap (Sébia) | 2j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 16
T3 libre (FT3) | T3 FT3 libre triiodothyronine libre | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
T4 libre (FT4) | T4 libre FT4 Thyroxine libre Tétra-iodothyronine | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Transferrine | transferrine | Sang | Barricor | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Triglycérides | triglycérides bilan lipidique exploration lipidique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 4h |  | 18
TSH | TSH thyréostimuline thyroid-stimulating hormone bilan thyroîdien hormone thyroidienne | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
IgA totales | IgA totales Ig A immunoglobulines A | Sang | SST | Immunoturbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 4h |  | 14
Urée (sang) | urée urémie | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 13
Vitamine B12 | vitamine B12 cobalamine | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 4h |  | 18
Vitamine D | vitamine D vitamine antirachitique calciférol. | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 18
Bicarbonates (CO2) | bicarbonates CO2 réserve alcaline RA | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 19
IgG totales | IgG totales Ig G immunoglobulines G | Sang | SST | Immunoturbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
Na/K/Cl (sang) | Na/K/Cl BES Ionogramme Sodium Potassium Chlore | Sang | Barricor | Potentiométrie directe | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 13
Dépistage drogues urinaires | dépistage drogues urinaires cannabis stupéfiants | Urine | Urine | Immunochromatographie par compétition | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 2h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 8h |  | 12
IgM totales | IgM totales Ig M immunoglobulines M | Sang | SST | Immunoturbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 14
Lactates (LCR) | lactates acide lactique LCR | LCR | Purge | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 4h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
Procalcitonine | procalcitonine PCT | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO / Vidas3 (Biomérieux) | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
Lactates (sang) | lactates acide lactique | Sang | Fluor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 8h |  | 19
Lithium sérique | lithium sérique lithiémie sérique | Sang | SST | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
NT-pro BNP | NT-pro BNP ntprobnp | Sang | Barricor | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 19
Paracétamol | paracétamol medicament acétaminophène doliprane | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 8h |  | 19
Parathormone (PTH) | PTH parathormone parathormonémie | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 8h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 19
Phosphore (sang) | phosphore phosphate phosphatémie phosphorémie bilan phosphocalcique | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 6H | T°C ambiante |  |  | NA | 8h |  | 19
Phosphore (urine) | phosphore phosphate phosphaturie | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 6h | T°C ambiante |  |  | NA | 24h |  | 19
Sang dans les selles | Sang dans les selles | Selles | Pot à selles | Tests rapides sur support solide - Méthode manuelle | Technique manuelle | 5j/7 | 6h | T°C ambiante |  |  | NA | 8h |  | 9
Cortisol | cortisol cortisolémie test au synacthène | Sang | SST | Immunoenzymétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 48h |  | 18
Préalbumine | préalbumine préalbuminémie | Sang | Barricor | Turbidimétrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 48h |  | 14
Protéines (LCR) | protéines protéinorachie | LCR | Purge | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 24h |  | 19
b-HCG | bHCG b HCG bêta-hCG hormone chorionique gonadotrope humaine | Sang | Barricor | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 18
Protéines (urine) | protéines protéinurie | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 19
PSA | PSA antigène prostatique spécifique | Sang | SST |  | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Antidépresseurs tricycliques | tricycliques | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 19
Troponine I | troponine I marqueur cardiaque | Sang | Barricor | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 19
Urée (urine) | urée ururie | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 14
Valproate de sodium | valproate de sodium acide valproïque dépakine acide valproique | Sang | SST | Immunofluorescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 6j à +4° |  | 19
Vancomycine | vancomycine antibiotique | Sang | SST | Immunoenzymologie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 8h | T°C ambiante |  |  | 1H30 | 7j à +4° |  | 19
Vitamine B9 (folates) | acide folique folates vitamine B9 B 9 | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 8h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 14
Recherche Légionelle (Ag soluble urinaire) | Légionelle urine antigénurie légionelliose Ag soluble | Urine | Urine | immunochromatographie | Technique manuelle / Sofia2 | 7j/7 | 12h | T°C ambiante | 7j | +4°C | NA | 48h |  | 12
Recherche Pneumocoque (Ag soluble urinaire) | Antigénurie pneumocoque urine Ag soluble | Urine | Urine | immunochromatographie | Technique manuelle / Sofia2 | 7j/7 | 12h | T°C ambiante | 7j | +4°C | NA | 48h |  | 12
Recherche paludisme | Paludisme P.falciparum plasmodium malaria Paludisme | Sang | EDTA | immunochromatographie | Technique manuelle | 7j/7 24h/24 | 2h | T°C ambiante |  |  | 2h | NA |  | 8
Recherche Adénovirus/Rotavirus/Norovirus | Recherche Adénovirus/Rotavirus/Norovirus Diarrhées selles | Selles | Pot à selles | immunochromatographie | Technique manuelle | 7j/7 | 2h | T°C ambiante | 24h | +4°C | NA | 48h si conservé à +4°C |  | 12
Recherche du virus VRS (PCR) | VRS Virus PCR bronchiolite | Prélèvement naso-pharyngé | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | 3h | 7j à +4° |  | 11
Recherche du virus de la grippe (PCR) | Grippe A B H1N1 PCR Virus | Prélèvement naso-pharyngé | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | 3h | 7j à +4° |  | 11
Recherche du SARS-CoV-2 (PCR) | Recherche du SARS-CoV-2 (PCR) Covid-19 Coronavirus | Prélèvement naso-pharyngé | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) / InGenius (ELITECH) | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | 2h | 24h |  | 11/17
Sérologie CMV (IgM/IgG) | Sérologie CMV cytomégalovirus | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie de dépistage HIV | Sérologie de dépistage HIV VIH SIDA | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 4j/7 (sauf AES) | 12h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Rubéole IgG | Sérologie Rubéole (IgM/IgG) | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Confirmation toxoplasmose : IgM (2e technique) | Sérologie Toxoplasmose (IgM/IgG) | Sang | SST | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 9
Sérologie de Lyme (LCR) | Synthèse intrathécale Lyme LCR neuroborréliose | LCR | Purge | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 6 mois à -20° |  | 9
Sérologie de Lyme (sérum) | sérologie de Lyme (sérum) borréliose maladie | Sang | SST | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 6j à +4° |  | 9
Sérologie Hépatite A (IgM) | sérologie Hépatite A (IgM) HAV | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Hépatite B : Ac anti-HBs | sérologie Hépatite B : Ac anti-HBs HBV | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 4j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Hépatite B : Ac anti-HBc | sérologie Hépatite B : Ac anti-HBc HBV | Sang | SST | "compétition" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 4j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 6j à +4° |  | 19
Sérologie Hépatite B : Ag HBs | sérologie Hépatite B : Ag HBs HBV | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 4j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Hépatite C (Ig totaux) | Sérologie Hépatite C HCV | Sang | SST | "sandwich" par EL | Vitros XT7600 - ORTHO | 4j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Sérologie Syphilis | Sérologie Syphilis Treponema pallidum VDRL TPHA | Sang | SST | Agglutination | Technique manuelle | 1j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 9
Sérologie EBV : IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA, IgM anti-VCA | Sérologie EBV : IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA, IgM anti-VCA Epstein-Barr | Sang | SST | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | Ambiante | 5j à +4° |  | 9
ECBU (examen cytobactériologique des urines) | ECBU (examen cytobactériologique des urines) | Urine (cf fiche de prélèvement urine) | Borate + Tube urine | Cytologie optique (automate ou cellelue Kova), culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, DxU, Vitek2 | 7j/7 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 (pour examen direct sur demande du clinicien) | 12h |  | 8
Cytologie urinaire seule | Cytologie urinaire seule | Urine (cf fiche de prélèvement urine) | Urine | Cytologie optique (automate ou cellelue Kova) | Technique manuelle, DxU | 7j/7 | 6h | T°C ambiante |  |  | NA | 12h |  | 8
Hémocultures | Hémocultures hemocultures | Sang (cf fiche de prélèvement hémocultures) | Hémocultures | Méthode qualitative automatisée en milieu liquide (détection de croissance par fluorescence) | Virtuo, Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 4h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
LCR cytobactériologie | LCR cytobactériologie liquide | LCR | Purge | Cytologie sur cellule Kova puis formule sur frottis coloré au MGG, culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | Sans délai | T°C ambiante |  |  | 1h30 (pour examen direct) | Rajout si LCR congelé |  | 8
Recherche de BMR/BHRE/SARM | Recherche de BMR/BHRE/SARM VRE ERG ERV BLSE | Cf Fiche de prélèvement BMR | Ecouvillon | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 12h sur milieu de transport | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Infection ORL | Infection ORL occulaire œil oreille nez gorge | Cf Fiche de prélèvement ORL | Ecouvillon | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 12h sur milieu de transport | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Analyse mycologique (phanères, peau, muqueuses…) | Analyse mycologique (phanères, peau, muqueuses…) champignons filamenteux dermatophytes mycose | Cf Fiche de prélèvement cutané | Lames | Identification macroscopique et microscopique | Technique manuelle | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Examen cytobactériologique des prélèvements respiratoires | Examen cytobactériologique des prélèvements respiratoires crachats aspiration bronchique expectoration LBA sécrétions ECBC | Cf Fiches de prélèvement respiratoire | Flacon stérile | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Coproculture | Coproculture examen bactériologique des selles salmonelle shigella campylobacter | Selles | Pot à selles | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Recherche de toxine B de C.diffile | Recherche de toxine B de C.diffile colite pseudo membraneuse clostridium | Selles | Pot à selles | Immunochromatographie/PCR en temps réel | Sofia 2 / GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 5j à +4° |  | 11
Analyse biopsie muqueuse colique | Analyse biopsie muqueuse colique klebiella oxytoca | Cf Fiches de prélèvement pus | Flacon stérile | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Analyse bactériologique de dispositifs (matériels) | Analyse bactériologique de dispositifs (matériels) cathéter VVC voie veineuse dialyse picc line pac | Cf Fiches de prélèvement dispositifs intravasculaires | Autres | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Analyse bactériologique des prélèvements génitaux (homme et femme) | Analyse bactériologique des prélèvements génitaux (homme et femme) vaginal PV urétrite | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | Examen direct, culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 12h sur milieu de transport | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Recherche de vaginose (Nugent) | Recherche de vaginose (Nugent) score | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | Examen direct après coloration de Gram | Technique manuelle | 7j/7 | 12h sur milieu de transport | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Recherche de streptocoque B | Recherche de streptocoque B agalactiae | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | PCR en temps réel | Technique manuelle / GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | Immédiatement en per-partum | T°C ambiante | 12h sur milieu de transport à 36SA | Ambiante | 2h en per-partum | NA |  | 8/11
Recherche d'entérovirus (LCR) | Recherche d'entérovirus (LCR) méningite | Cf Fiches de prélèvement LCR | Purge | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | 4h | 3j à +4° |  | 11
Recherche de Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrheae | Recherche de Chlamydia trachomatis / Neisseria gonorrheae gonocoque IST MST | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) / InGenius (ELITECH) | 5j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 8j à +4° |  | 11
Recherche de Mycoplasma genitalium | Recherche de Mycoplasma genitalium (IST) (MST) | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) / InGenius (ELITECH) | 5j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 8j à +4° |  | 11
Recherche de Trichomonas vaginalis | Recherche de Trichomonas vaginalis IST MST | Cf Fiches de prélèvement génitaux | Autres | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) / InGenius (ELITECH) | 5j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | NA | 8j à +4° |  | 11
Examen parasitologique des selles | Examen parasitologique des selles kystes amibe œufs | Selles | Pot à selles | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle | 7j/7 | 2h | T°C ambiante | 24h | +4°C | NA | NA |  | 8
Recherche de gale | Recherche de gale sarcopte | Peau | Lames | Identification microscopique | Technique manuelle | 5j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 10
Examen cytobactériologique des liquides de ponction | Examen cytobactériologique des liquides de ponction abcès pleural ascite péricardique articulaire | Cf Fiches de prélèvement pus, liquides | Flacon stérile | Cytologie sur cellule Kova puis formule sur frottis coloré au MGG, culture sur gélose, identification, antibiogramme | Virtuo, Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h si pot stérile | T°C ambiante | 12h sur milieu de transport | Ambiante | NA | NA |  | 8
Cytologie des liquides | Cytologie des iquides de ponction abcès pleural ascite péricardique articulaire | Cf Fiches de prélèvement pus, liquides | Flacon stérile | Cellule Kova puis formule sur frottis coloré au MGG | Technique manuelle | 7j/7 | 6h | T°C ambiante |  |  | NA | 12h |  | 8
Examen cytobactériologique des pus | Examen cytobactériologique des pus abcès collection profond superficiel | Cf Fiches de prélèvement pus, liquides | Flacon/Ecouvillon | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h si pot stérile 12h si milieu de transport | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Examen bactériologique des prélèvements périphériques du nouveau-né | Examen bactériologique des prélèvements périphériques du nouveau-né liquide gastrique | Cf Fiches de prélèvement nouveau-né | Autres | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h pour liquide gastrique 6h pour prélèvement sur milieu de transport | T°C ambiante |  |  | 2h (examen direct liquide gastrique) | NA |  | 8
Scotch test anal | Scotch test anal | Anal | Autres | Analyse microscopique | Technique manuelle | 5j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 10
Analyse bactériologique des prélèvements ostéo-articulaires | Analyse bactériologique des prélèvements ostéo-articulaires | Cf Fiches de prélèvement ostéo-articulaire, pus, liquides | Autres | Culture sur gélose, identification, antibiogramme | Technique manuelle, Vitek2 | 7j/7 | 2h | T°C ambiante |  |  | NA | NA |  | 8
Anti-thyroglobuline (anti-TG) | Anti-thyroglobuline (anti-TG) | Sang | SST | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | Ambiante | 7j à +4° |  | 9
Anti-thyroperoxydase (anti-TPO) | Anti-thyroperoxydase (anti-TPO) | Sang | SST | Méthode ELFA | Vidas 3 (Biomérieux) | 3j/7 | 12h | T°C ambiante |  |  | Ambiante | 7j à +4° |  | 9
Calcium ionisé (sur gaz du sang) | Calcium ionisé Ca2+ | Sang | Gazo | Potentiométrie et ampérométrie | GEM 5000 | 7j/7 24h/24 | 30mn | T°C ambiante | 2h | Glace sans contact direct | NA | NA |  | 5
Lactate artériel/veineux | Lactate artériel/veineux | Sang | Gazo | Potentiométrie et ampérométrie | GEM 5000 | 7j/7 24h/24 | 30mn | T°C ambiante | 2h | Glace sans contact direct | NA | NA |  | 5
Acide urique (urine) | Acide urique (urine) uraturie uricurie urate urine | Urine | Urine | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 24h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 18
Recherche de Chlamydia penumoniae / Mycoplasma pneumoniae / Legionella pneumophilla (PCR) | Recherche de Chlamydia penumoniae / Mycoplasma pneumoniae / Legionella pneumophilla (PCR) bactéries atypiques respiratoires | Cf Fiches de prélèvement respiratoire | Autres | PCR en temps réel | InGenius (ELITECH) | 3j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 11/17
B2-microglobuline | Beta2 microglobuline béta2 µglobuline beta 2 | Sang | SST | Chimiluminescence | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Facteur Rhumatoïde | Facteur rhumatoïde FR rhumatoide | Sang | SST | Immunoagglutination | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 19
Magnésium | Magnésiémie magnésium mg2+ | Sang | Barricor | Réflectométrie | Vitros XT7600 - ORTHO | 7j/7 24h/24 | 6h | T°C ambiante |  |  | 1h30 | 24h |  | 14
PCR HSV | PCR HSV1 HSV2 Herpes herpès | Cf Fiches de prélèvement génitaux ou LCR | Autres | PCR en temps réel | InGenius (ELITECH) | 3j/7 | 24h | T°C ambiante |  |  | NA | 7j à +4° |  | 11/17
Recherche SARM sur flacon hémoculture positif (avis infectiologie uniquement) | Recherche SARM sur flacon hémoculture (avis infectiologie uniquement) MRSA | Cf Fiches de prélèvement Hémocultures | Hémocultures | PCR en temps réel | GeneXpert (Cepheid) | 7j/7 | N/A | N/A |  |  | 4h | N/A |  | 11

## Résultat recherche 1
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 2
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 3
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 4
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 5
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 6
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 7
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 8
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 9
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Résultat recherche 10
214MDP-:FE-007-16
Conditions de prélèvement
Origine du prélèvement
Type de tube
Instructions complémentaires :
Conditions d'acheminement
Délai d'acheminement
Condition d'acheminement
Conditions de réalisation
Automate
Méthode/Technique
Fréquence de réalisation
Délai de rendu en urgence
Délai maximal d'ajout par rapport au prélèvement
=> Retourner à l'accueil
Lien vers manuel de prélèvement

## Liste de tubes (hidden)
|  | Recherche1 | Recherche2 | Recherche3 | Recherche4 | Recherche5 | Recherche6 | Recherche7 | Recherche8 | Recherche9 | Recherche10
Liste de tube |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EDTA | 1
HéparinateLi | 2
Citrate | 3
VS | 4
Autres | 5 | Cf Manuel de prélèvement
Gazo | 6
Urine | 7
Barricor | 8
SST | 9
Fluor | 10
Purge | 11
Pot à selles | 12
Flacon stérile | 13
Borate | 14
Borate + Tube urine | 15
Hémocultures | 16
Ecouvillon bleu | 17
Flacon/Ecouvillon | 18
Lames | 19

## Sources bibliographiques (hidden)
Sources bibliographiques
Rq : les sources bibliographiques ci-dessous permettent d'établir un délai maximal. Le laboratoire se réserve le droit d'exiger des délais plus courts (optimisation de la prise en charge du patient, de l'organisation au laboratoire…)
n° | Document | Localisation
1 | Stability study of 80 analytes in whole blood and in serum or plasma -Portugal- CHU Timone Marseille | LAB-:DX-056
2 | Le Myélogramme GFHC - Feuillets de biologie n°342 - Mai 2018 | Doc joint SH Form Myélogramme
3 | GFHT: Stabilité des paramètres d'hémostase générale et délais de réalisation des analyses - Décembre 2018 (tableau récapitulatif) | HEM-:DX-046
4 | Fiches techniques STAGO | Paillasse Hémato
5 | Fiches techniques tubes BD | Réserve labo
6 | Données EFS (Etat de l'art)
7 | Fiches techniques Roche | Classeurs paillasse Biochimie
8 | REMIC 2018 | BAC-:DX-036
9 | Fiches techniques Biomérieux | Classeur techniques manuelles
10 | Etat de l'art
11 | Fiches techniques Cepheid | Classeur Cepheid
12 | Fiches techniques autres
13 | Annales de Biologie Clinique- Influence de la température et du délai avant centrifugation sur la stabilité de 28 paramètres janvier-février 2005 | LAB-:DX-055
14 | Delai de conservation post ana des échantillons sanguins permettant un ajout ou une réanalyse | LAB-:DX-054
15 | Roche CARDIAC POC Troponin T -cobas | LAB-:DX-057
16 | Fiches techniques Sebia
17 | Fiche technique Elitech | Classeur ELITECH
18 | Fiches techniques Ortho (Vitros)
19 | Fiche technique ThermoFisher

## Procédure pour diffusion (hidden)
Pour la diffusion
Partir de ce document puis :
1) Masquer/Démasquer les onglets suivants :
Feuille de calcul
Liste analyses
Liste de tubes
Sources bibliographiques
Procédure pour diffusion
2) Protéger le document
Révision > Protéger le classeur
Mot de passe : labo32
3) En cas de modification d'une page
Révision > Oter protection feuille > mdp : labo32
Faire modif
Révision > Protection feuille > mdp : labo32